## Slide 1: Draaistroommotoren: samenvatting
Hoofdstuk 5:
6 BEI
19 Jan 2010
Vanhee S.

## Slide 2: Principe
Een draaistroommotor berust op het draaiend magnetisch veld of draaiveld.
gevolg
Ontstaan van draaiveld
Aansluiten driefasenspanning

## Slide 3: Principe
Om een draaiveld te creëren moet de stator (=vast gedeelte) voorzien worden van tenminste drie wikkelingen.
De beginpunten van deze wikkelingen zijn telkens 120° verschoven.

## Slide 4: Opbouw draaiveld
120°
120°
90°
30°

## Slide 5: Opbouw draaiveld (2 polig)
Rotor met 1 polenpaar (2 polen: 1 x noord, 1 x zuid)

## Slide 6: Opbouw draaiveld (2 polig)
t1

## Slide 7: Opbouw draaiveld (2 polig)
t2
120°

## Slide 8: Opbouw draaiveld (2 polig)
t3
120°
120°

## Slide 9: Opbouw draaiveld (2 polig)
t1
120°
120°
120°

## Slide 10: Besluit (2 polig)
In één periodetijd verdraait het magnetisch veld 1 volledige toer of 360°.
50 Hz = 50 periodes/sec = 50 toeren/sec
3000 toeren/min
Polen hebben contant toerental en een constante sterkte.
x60

## Slide 11: Opbouw draaiveld (4 polig)
Rotor met 2 polenpaar (4 polen: 2 x noord, 2 x zuid)

## Slide 12: Opbouw draaiveld (4 polig)
t1

## Slide 13: Opbouw draaiveld (4 polig)
t2
60°

## Slide 14: Opbouw draaiveld (4 polig)
t3
60°
60°

## Slide 15: Opbouw draaiveld (4 polig)
t1
60°
60°
60°

## Slide 16: Opbouw draaiveld (4 polig)
t2
60°
60°
60°
60°

## Slide 17: Opbouw draaiveld (4 polig)
t3
60°
60°
60°
60°
60°

## Slide 18: Opbouw draaiveld (4 polig)
t1
60°
60°
60°
60°
60°
60°

## Slide 19: Besluit (4 polig)
In één periodetijd verdraait het magnetisch veld een halve toer of 180°.
50 Hz = 50 periodes/sec
Een halve toer x 50 periodes
= 25 toeren/sec
1500 toeren/min
Polen hebben contant toerental en een constante sterkte.
x60

## Slide 20: Besluit
Het toerental is dus afhankelijk van:
- De frequentie
- Aantal polenparen

## Slide 21: Besluit
Uit deze twee voorbeelden leiden we volgende formule af:
Waarbij:
n= toerental
f= frequentie in Hz
p= aantal polenparen
60= om van seconden naar minuten te gaan

## Slide 22: Berekeningsvoorbeeld
2 polig draaiveld, frequentie net 50Hz.
Waarbij:
n= toerental
f= frequentie in Hz
p= aantal polenparen
60= om van seconden naar minuten te gaan

## Slide 23: Oefeningen
Cursus hoofdstuk 5, pagina 5.